## pakket A financiering
| pakket zonnepanelen | VUL DE GELE CELLEN IN
| aantal panelen | 10
| vermogen per paneel | 270
| vermogen totaal | 2700
| investering | 5130 | euro | mijn richtbedrag
| monitoring als je dit wilt | 100 | euro | mijn richtbedrag
| subsidie gemeente/provincie | 0 | euro | check bij gemeente en provincie
| totaal investering | 5230
| opbrengst per wattpiek bij 100 % orientatie | 950 | zonuren
| dakhelling en orientatiefactor | 91% | percentage | zie plaatje rechts: bij zuid-oost (40 graden) en dakhelling 60 graden vul je hier 91 % in
| opbrengst | 2334.15 | kwh/kwp
| opbrengst | 864.5
| tarief jaar 1 incl belasting | 0.206 | euro/kwh | zie rechtsonder
| energieprijsstijging | 2% | per jaar
| rente op de bank | 2% | als je niet investeert, maar je geld op de bank zet
| JE HEBT HET TERUGVERDIEND NA | 12 | JAAR
Je panelen gaan technisch wel 30 jaar mee, maar misschien wil je na 10/15/20/25/30 jaar wel supercoole nieuwe panelen die dan zijn uitgevonden.
AANNAMES
Je energiegebruik is hoger dan je verbruik
De salderingsregeling blijft geheel bestaan
WAT BEREKENT HET MODEL HIERONDER
De investering en hoeveel dat op de bank op zou leveren (kolom b)
De jaarlijkse besparing (loopt een beetje terug, panelen worden elk jaar iets slechter (kolom c) .
De energieprijs, dus wat je per kwh bespaart
De jaarlijkse besparing in euros (kolom c maal kolom d = kolom e)
Wat je totaal bespaart cumulatief over de jaren heen (en daar krijg je rente over)
Of je je inverstering al hebt terugverdiend t.o.v. als je hem op de bank had gezet (kolom g)
| WAT HIER NIET IN ZIT: omvormer valt uit buiten garantie (kost +- 400 euro), problemen als het niet werkt | [6 empty] | Piektarief | 0.07 | €/kWh | 1500 | kwh per jaar
[8 empty] | Daltarief | 0.065 | €/kWh | 1500 | kwh per jaar
[8 empty] | Gemiddeld | 0.063 | €/kWh
jaar | investering en gemiste rente | jaarl. besp kwh | jaarl. Energieprijs | jaarl. Besp | totaal besparing | terugverdiend? |  | Energiebelasting op elektriciteit (0 t/m 10.000 kwh) | 0.101 | €/kWh | tarieven 2016, lager dan 2015
1 | 5230 | 2334.15 | 0.206 | 480.8349 | 480.8349 |  |  | Opslag duurzame energie op elektriciteit | 0.006 | €/kWh | tarieven 2016, iets hoger dan 2016
2 | 5334.6 | 2315.4768 | 0.21012 | 486.528 | 976.9796 |  |  | BTW | 0.036 | €/kWh
3 | 5441.292 | 2303.8994 | 0.21432 | 493.7773 | 1490.2964 |  |  | totaal incl btw | 0.206
4 | 5550.1178 | 2292.3799 | 0.21861 | 501.1345 | 2021.2369
5 | 5661.1202 | 2280.918 | 0.22298 | 508.6014 | 2570.2631
6 | 5774.3426 | 2269.5134 | 0.22744 | 516.1796 | 3137.8479
7 | 5889.8295 | 2258.1659 | 0.23199 | 523.8707 | 3724.4756
8 | 6007.626 | 2246.875 | 0.23663 | 531.6763 | 4330.6414
9 | 6127.7786 | 2235.6407 | 0.24136 | 539.5983 | 4956.8526
10 | 6250.3341 | 2224.4625 | 0.24619 | 547.6383 | 5603.628
11 | 6375.3408 | 2213.3401 | 0.25111 | 555.7982 | 6271.4987
12 | 6502.8476 | 2202.2734 | 0.25614 | 564.0795 | 6961.0082 | JA | 12
13 | 6632.9046 | 2191.2621 | 0.26126 | 572.4843 | 7672.7127 | JA | 13
14 | 6765.5627 | 2180.3058 | 0.26648 | 581.0143 | 8407.1813 | JA | 14
15 | 6900.8739 | 2169.4042 | 0.27181 | 589.6715 | 9164.9964 | JA | 15
16 | 7038.8914 | 2158.5572 | 0.27725 | 598.4576 | 9946.7539 | JA | 16
17 | 7179.6692 | 2147.7644 | 0.28279 | 607.3746 | 10753.0635 | JA | 17
18 | 7323.2626 | 2137.0256 | 0.28845 | 616.4245 | 11584.5493 | JA | 18
19 | 7469.7279 | 2126.3405 | 0.29422 | 625.6092 | 12441.8494 | JA | 19
20 | 7619.1224 | 2115.7088 | 0.3001 | 634.9308 | 13325.6172 | JA | 20
21 | 7771.5049 | 2105.1302 | 0.30611 | 644.3912 | 14236.5208 | JA | 21
22 | 7926.935 | 2094.6046 | 0.31223 | 653.9927 | 15175.2438 | JA | 22
23 | 8085.4737 | 2084.1316 | 0.31847 | 663.7372 | 16142.4859 | JA | 23
8057.0122