## rekenmodel
bron |  | 6 | 8 | 10 | opmerking
vermogen panelen |  | 1620 | 2160 | 2700
investering | investering met meerwerk groep en monitoring | 2559.6 | 3348 | 4050
investering | investering per wattpiek incl btw | 1.58 | 1.55 | 1.5 | met zwarte panelen (= meerprijs)
investering | investering met proceskosten | 2659.6 | 3448 | 4150 | 100 euro proceskosten per deelnemende wonign
onderhoud | onderhoud per jaar | 30 | 40 | 50 | voor calamiteiten, vervanging omvormer is los ingerekend
onderhoud | kosten vervanging omvormer | 486 | 648 | 810
project | aantal deelnemende woningen | 300 | 150 | 100
besparing huurders | besparing kwh per jaar gemiddeld over de looptijd | 1417.5 | 1890 | 2362.5 | afhankelijk van locatie in Nederland
besparing huurders | energietarief euro / kwh | 0.2 | 0.2 | 0.2 | wat huurders nu gemiddeld betalen, niet het scherpste tarief waarop ingekocht kan worden
besparing huurders | besparing euro per jaar | 283.5 | 378 | 472.5
aanbieding huurders | % van besparing | 65% | 65% | 65%
aanbieding huurders | huurverhoging per jaar, met kostenderving niet-incasseerbaar | 183.1694 | 244.2258 | 305.2822 | factor 0,6 % huurderving ingerekend
aanbieding huurders | huurverhoging per maand | 15.2641 | 20.3522 | 25.4402
aanbieding huurders | voordeel per jaar | 100.3306 | 133.7742 | 167.2178
na mutatie | nieuwe huurders betalen % | 65% | 65% | 65%
na mutatie | huurders betalen per jaar | 184.275 | 245.7 | 307.125
parameters | mutatiegraad eengezinswoningen | 6%
parameters | vervanging omvormer na hoeveel jaar? | 12
parameters | accu a 1.000 euro per woning voor rekening investeerder na | 26
parameters | indexering huur c.q. opbrengsten via servicekosten | 2%
parameters | indexering kosten | 2%
parameters | disconteringsvoet | 4%
uitkomsten | totaal investering | 1730080
| onrendabel per woning | -643.3639 | -0.2419
uitkomsten |  | ncw | irr
uitkomsten | 15 jaar | -549052.2264 | -2.371%
uitkomsten | 20 jaar | -193009.1848 | 2.54%
uitkomsten | 25 jaar | 130306.8746 | 4.736%
KASSTROOM DOORZETTEN HUUR NA MUTATIE
| kosten (investering, onderhoud, omvormer, accu) | baten zittende huurder | baten nieuwe huurder | baten totaal | kasstroom
1 | -1730080 | 122112.9 | 0 | 122112.9 | -1607967.1
2 | -20000 | 117081.8485 | 7518.42 | 124600.2685 | 104600.2685
3 | -20400 | 112258.0764 | 14877.4495 | 127135.5259 | 106735.5259
4 | -20808 | 107633.0436 | 22086.6627 | 129719.7064 | 108911.7064
5 | -21224.16 | 103198.5622 | 29155.2997 | 132353.8619 | 111129.7019
6 | -21648.6432 | 98946.7815 | 36092.2809 | 135039.0624 | 113390.4192
7 | -22081.6161 | 94870.1741 | 42906.2222 | 137776.3962 | 115694.7802
8 | -22523.2484 | 90961.5229 | 49605.4479 | 140566.9708 | 118043.7224
9 | -22973.7134 | 87213.9081 | 56198.0047 | 143411.9129 | 120438.1995
10 | -23433.1876 | 83620.6951 | 62691.6742 | 146312.3694 | 122879.1817
11 | -23901.8514 | 80175.5225 | 69093.9851 | 149269.5076 | 125367.6562
12 | -348379.8884 | 76872.291 | 75412.225 | 152284.5159 | -196095.3725
13 | -24867.4862 | 73705.1526 | 81653.4516 | 155358.6041 | 130491.118
14 | -25364.8359 | 70668.5003 | 87824.5038 | 158493.0041 | 133128.1682
15 | -25872.1326 | 67756.9581 | 93932.0122 | 161688.9703 | 135816.8377 | x
16 | -26389.5753 | 64965.3714 | 99982.4089 | 164947.7803 | 138558.205
17 | -26917.3668 | 62288.7981 | 105981.937 | 168270.7351 | 141353.3684
18 | -27455.7141 | 59722.4996 | 111936.6607 | 171659.1604 | 144203.4463
19 | -28004.8284 | 57261.9326 | 117852.4734 | 175114.406 | 147109.5777
20 | -28564.925 | 54902.741 | 123735.1067 | 178637.8477 | 150072.9227 | x
21 | -29136.2235 | 52640.7481 | 129590.1385 | 182230.8866 | 153094.6632
22 | -29718.9479 | 50471.9493 | 135423.0014 | 185894.9507 | 156176.0028
23 | -30313.3269 | 48392.505 | 141238.9899 | 189631.4949 | 159318.168
24 | -30919.5934 | 46398.7337 | 147043.268 | 193442.0018 | 162522.4084
25 | -31537.9853 | 44487.1059 | 152840.8763 | 197327.9823 | 165789.997

## kasstromen achtergrond
| investering en onderhoud | omvormer en accu | KASSTROOM zittende huurder | % OUDE HUURDERS | kasstroom zittend % | kasstroom nieuwe huurder | % nieuwe huurder | kasstroom nieuwe huurders %
1 | -1730080 | 0 | 122112.9 | 100% | 122112.9 | 122850 | 0% | 0
2 | -20000 | 0 | 124555.158 | 94% | 117081.8485 | 125307 | 6% | 7518.42
3 | -20400 | 0 | 127046.2612 | 88.36% | 112258.0764 | 127813.14 | 11.64% | 14877.4495
4 | -20808 | 0 | 129587.1864 | 83.06% | 107633.0436 | 130369.4028 | 16.94% | 22086.6627
5 | -21224.16 | 0 | 132178.9301 | 78.07% | 103198.5622 | 132976.7909 | 21.93% | 29155.2997
6 | -21648.6432 | 0 | 134822.5087 | 73.39% | 98946.7815 | 135636.3267 | 26.61% | 36092.2809
7 | -22081.6161 | 0 | 137518.9589 | 68.99% | 94870.1741 | 138349.0532 | 31.01% | 42906.2222
8 | -22523.2484 | 0 | 140269.3381 | 64.85% | 90961.5229 | 141116.0343 | 35.15% | 49605.4479
9 | -22973.7134 | 0 | 143074.7248 | 60.96% | 87213.9081 | 143938.355 | 39.04% | 56198.0047
10 | -23433.1876 | 0 | 145936.2193 | 57.3% | 83620.6951 | 146817.1221 | 42.7% | 62691.6742
11 | -23901.8514 | 0 | 148854.9437 | 53.86% | 80175.5225 | 149753.4645 | 46.14% | 69093.9851
12 | -24379.8884 | -324000 | 151832.0426 | 50.63% | 76872.291 | 152748.5338 | 49.37% | 75412.225
13 | -24867.4862 | 0 | 154868.6834 | 47.59% | 73705.1526 | 155803.5045 | 52.41% | 81653.4516
14 | -25364.8359 | 0 | 157966.0571 | 44.74% | 70668.5003 | 158919.5746 | 55.26% | 87824.5038
15 | -25872.1326 | 0 | 161125.3782 | 42.05% | 67756.9581 | 162097.966 | 57.95% | 93932.0122
16 | -26389.5753 | 0 | 164347.8858 | 39.53% | 64965.3714 | 165339.9254 | 60.47% | 99982.4089
17 | -26917.3668 | 0 | 167634.8435 | 37.16% | 62288.7981 | 168646.7239 | 62.84% | 105981.937
18 | -27455.7141 | 0 | 170987.5404 | 34.93% | 59722.4996 | 172019.6583 | 65.07% | 111936.6607
19 | -28004.8284 | 0 | 174407.2912 | 32.83% | 57261.9326 | 175460.0515 | 67.17% | 117852.4734
20 | -28564.925 | 0 | 177895.437 | 30.86% | 54902.741 | 178969.2525 | 69.14% | 123735.1067
21 | -29136.2235 | 0 | 181453.3458 | 29.01% | 52640.7481 | 182548.6376 | 70.99% | 129590.1385
22 | -29718.9479 | 0 | 185082.4127 | 27.27% | 50471.9493 | 186199.6103 | 72.73% | 135423.0014
23 | -30313.3269 | 0 | 188784.0609 | 25.63% | 48392.505 | 189923.6026 | 74.37% | 141238.9899
24 | -30919.5934 | 0 | 192559.7422 | 24.1% | 46398.7337 | 193722.0746 | 75.9% | 147043.268
25 | -31537.9853 | 0 | 196410.937 | 22.65% | 44487.1059 | 197596.5161 | 77.35% | 152840.8763

## aantal panelen per woning
|  |  |  | platte daken: hoeveel panelen passen netjes | [5 empty] | schuine daken: hoeveel panelen passen netjes
corporatie | regio | totaal | % past | geen | 6 | 8 | 10 | 12 | GEM | geen | 6 | 8 | 10 | 12 | GEM
kennemerwonen | alkmaar | 967.1818 | 92.23% | 20 | 10 | 1 | 0 | 0 | 6.1818 | 49 | 428 | 104 | 264 | 85 | 8.0136
vestia delft | delft | 280 | 52.5% | 75 | 42 | 0 | 0 | 0 | 6 | 52 | 77 | 5 | 10 | 13 | 7.219
vestie zoetermeer | zoetermeer | 2124.1905 | 55.55% | 409 | 418 | 4 | 19 | 0 | 6.1905 | 529 | 354 | 91 | 69 | 225 | 8.4465
centrada | lelystad | 818 | nb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 407 | 21 | 390 |  | 7.9584
hulst | hulst | 198 | 91.92% | [6 empty] | 16 | 13 | 76 | 86 | 7 | 8.956
mijande | twente | 256 | nb | [7 empty] | 136 | 33 | 14 | 73 | 8.1875
TOTAAL |  |  | 75.14% | 504 | 470 | 5 | 19 | 0 | 6.1741 | 646 | 1415 | 330 | 833 | 403 | 8.1503
aantal woningen | 4643.3723
% past minimaal 6 panelen schaduwvrij | 75.14%
selectie past: met plat dak | 14.22%
selectie past: schuin dak | 85.78%
gemiddelde aantal panelen plat | 6.1741
gemiddelde aantal panelen schuin | 8.1503
gemiddelde aantal panelen totaal | 7.8694

## egw-potentieel
| Tiwos | Tbv | Breburg | totaal
Eengezinswoningen | 4900 | 2475 | 5854 | 13229
Gereserveerd voor nul op de meter | 350 | 1669 | 0 | 2019
Heeft al zon | 250 | 0 | 0 | 250
Valt om andere reden af | 320 | 0 | 1854 | 2174
Potentieel voor pv | 3980 | 806 | 4000 | 8786 |  | 4443
Stel 75% technisch geschikt voor minimaal zes panelen, zonder schaduw[1] | 2985 | 604.5 | 3000 | 6589.5 |  | 8786
Stel deelname 20 % in eerste jaar | 597 | 120.9 | 600 | 1317.9
Investeringspotentieel | 2.0274 | 0.41058 | 2.0376 | 4.4756
Jaarlijkse huuropbrengsten | 46 miljoen (jvs 2014) | 45 miljoen (jvs 2014) | 158 (tilburg en breda samen), schatting tilburg: 80 miljoen | 171 | 0.040936
Jaarlijkse onderhoudskosten | 11 miljoen (jvs 2014) | 2014: 7 miljoen | 29 miljoen (tilburg en breda) | 47 | 0.14894
Maar betere inschatting is 14 miljoen [2]
[1] Ervaringscijfer van zonnighuren bij schouw van 4.600 woningen voor vijf corporaties (zie excel-bijlage tab aantal panelen per woning)
[2] TBV geeft aan: 2014 is geen representatief jaar voor onderhoud, omdat er minder woningen gerenoveerd zijn dan gepland (door omstandigheden buiten onze macht). Renovatie zal normaal gesproken vier keer zo hoog liggen. Omdat renovatie een deel is van het totale onderhoud, komt dat niet 4x hoger uit, maar ruim 2x: 14,9 miljoen.
| 2636 | 8899136
| 1318 | 4449568
1318
0.9

## collmeters potentieel
| Tiwos | TBV | Wonen Breburg
Meergezinswoningen | 2100 | 5025 | 9844 | 16969
aantal meters voor collectieve elektra | 214 | schatting 250-500 (door MOED) | 521 | 1000 tot 1250
aangeleverd aan MOED | 214 | 26 (dus 1/10e tot 1/20e is aangeleverd) | 521 | 761
Eerste scan potentieel voor zon (verbruik in commercieel interessante range 4.000-50.000 kwh) : aantal meters | 38 | 11 | 170 | 219
eerste scan potentieel - totaal verbruik (miljoen kwh / jaar) | 0.6 | 0.22 | 2.8 | 3.62
nog kijken naar / hoeveel blijft over | past het op het dak, dakvervanging. Schatting dat 40 % overblijft | past het op het dak? Schatting dat 60 % overblijft. | Past het op het dak, dakvervanging. Schatting dat 40 % overblijft
Schatting op te wekken met zon (miljoen kwh per jaar) | 0.24 | 0.132 | 1.12 | 1.492
Investeringspotentie (miljoen euro) | 0.43765 | 0.24071 | 2.0424 | 2.7207