## Blad1
Criteria geschiktheid flats voor zonnepanelen, collectieve meter
Maarten Corpeleijn, 5 september 2017.
www.zonnighuren.nl
Geen rechten aan te ontlenen
fase | hoofdcategorie | criterium | vragen / toelichting
1 | strategische status | sloop/verkoop/restant levensduur/….? | als geen exploitatermijn 20 jaar --> valt af
1 | strategische status | panelen voor appartementen zelf gewenst? | als gewenst --> niet (alleen) naar collectieve meter kijken
1 | strategische status | betreft het een vve? | bij vve is verrekening van investering een aandachtspunt
1 | strategische status | wensen om andere zaken op het dak te zetten (zonneboiler, gezamenlijke satelliet ontvangst, warmtepomp, …) | bij concrete wensen --> geen panelen
| strategische status | beschermd stadsgezicht/monument? | Bij dit type complexen gelden specifieke richtlijnen/verboden
1 | relatie met renovatie? | ambitie nul-op-de-meter/hoog niveau renovatie? | bij concrete plannen --> geen panelen
1 | relatie met renovatie? | vebertering labels / stepsubsidie | verbetering van het label kan een extra reden zijn om (een bepaald aantal) panelen te plaatsen voor de collectieve meter, en zodoende meer subsidie te halen. Zie www.zonnighuren.nl/step
1 | relatie met renovatie? | wijzigingen dak t.g.v. renovatie | komt er dakveiligheid? Andere schoorstenen? …? Dit heeft invloed op de mogelijkheden voor zonnepanelen
1 | dak-onderhoud | levensduur dak <10 jaar? | als dak niet meer heel goed is, dan eerst dak vervangen
1 | dak-onderhoud | dakgarantie van toepassing? | als dak net vervangen is, is van belang plaatsing van panelen af te stemmen met de dakdekker die garantie geeft
1 | stroomverbruik | kwh-verbruik per jaar | verbruik bekend?
1 | stroomverbruik | kwh-verbruik meerdere jaren in beeld, redelijk constant? | als verbruik niet constant of geschat, is niet duidelijk hoeveel kwh opwekking handig is
1 | stroomverbruik | besparing door led of andere zaken in beeld? | eerst besparen is verstandiger. Of maak een inschatting van te halen besparing, of combineer led en zon. Zie https://www.zonnighuren.nl/mcorpeleijn/zonne-energie-op-collectieve-meters-eerst-led-verlichting/
1 | stroomverbruik | opties om meters samen te voegen | soms heeft een complex teveel meters en is het sterk kostenbesparend om meters administratief of fysiek samen te voegen.
1 | stroomverbruik | kwh-verbruik per jaar categorie | Tot 10,000 kWh zijn de stroomkosten ongeveer 18 cent, tussen 10,000 en 50,000 kWh ongeveer 13 cent. Boven 50,000 kWh per meter is er geen rendabel verdienmodel mogelijk.
2 | mogelijkheden op het dak | obstakels op het dak | denk aan (illegaal) geplaatste schotels
2 | mogelijkheden op het dak | hoogte van het dak | hoe hoger het dak, des te groter de benodigde ballast en behoefte aan een compact systeem. Stelregel: boven 4 verdiepingen is hier speciale aandacht voor nodig.
2 | mogelijkheden op het dak | asbest | Als asbest in het dak, verdient doorvoer speciale aandacht.
2 | mogelijkheden op het dak | hoeveel vermogen past erop en hoe? | capaciteit van de meter bepaalt hoeveel zon-pv er maximaal kan worden opgewekt.
2 | mogelijkheden op het dak | beschaduwing / micro-omvormers? | als er schaduw is, of geen ruimte voor omvormers, dient het ontwerp uit te gaan van micro-omvormers.
2 | mogelijkheden op het dak | constructie, reserve draagkracht | stelregel: tot en met 4 verdiepingen is reserve-draagkracht van 25 kg/m2 in de regel voldoende.
2 | mogelijkheden op het dak | bekabelingsroute | door meterkasten (medewerking bewoners?), door portiek? Buitenlangs?
2 | mogelijkheden op het dak | dakveiligheidsvoorzieningen | als er sprake is van gekeurde dakveiligheidsvoorzieningen, dient het ontwerp van de panelen daarop afgestemd te worden
3 | verdienmodel en besluitvorming | inkoopkosten per kwh kale stroom | dit weet de inkoopafdeling, invloed op verdienmodel
3 | verdienmodel en besluitvorming | bijdrage bewoners, rendementseis, investeringscapaciteit, … | te bepalen
3 | verdienmodel en besluitvorming | instemming centrale huurdersorganisatie / bewonerscommissie / individuele huurders | bepalen wie instemmings/adviesrecht heeft. Dit is niet geheel duidelijk in de stukken van huurcommissie, corporaties maken op dit gebied andere keuzes.
4 | aanbesteding specificatie | vervangen meter door slimme meter? | voor monitoring van opbrengsten en goede administratie, is dit aan te bevelen
4 | aanbesteding specificatie | vervangen oude groepen | ter overweging
4 | aanbesteding specificatie | monitoring | hoe verbinding op afstand te maken.
4 | aanbesteding specificatie | afsluiting ivm diefstal/molest | ter bescherming investering.